ZP.2.2019

Załącznik nr 4a do SIWZ

Wykaz wyposażenia

na

„Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach, Gmina Wolbrom”

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO RODZAJ SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO (PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFEROWANY SPRZĘT) | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bosak ciężki | szt. | 1 |  |
|  | Detektor prądu przemiennego | szt. | 1 |  |
|  | Drabina nasadkowa lub inna przystawna min. 3,5m | kpl. | 1 |  |
|  | Karabinek HMS (duży prześwit) | szt. | 2 |  |
|  | Klucz do hydrantów nadziemnych | szt. | 1 |  |
|  | Klucz do hydrantów podziemnych | szt. | 1 |  |
|  | Klucz do łączników | szt. | 4 |  |
|  | Klucz do pokryw studzienek | szt. | 1 |  |
|  | Koc gaśniczy duży | szt. | 1 |  |
|  | Lampa ostrzegawcza migająca | szt. | 2 |  |
|  | Lina holownicza stalowa lub hol sztywny | szt. | 1 |  |
|  | Łom 80cm typu FatMax Fubar III | szt. | 1 |  |
|  | Łopata | szt. | 2 |  |
|  | Młot 5kg | szt. | 1 |  |
|  | Mostki przejazdowe 52/75/75/52 | szt. | 2 |  |
|  | Narzędzie do wycinania szyb | szt. | 1 |  |
|  | Opryskiwacz spalinowy (wyposażony w silnik o mocy min. 4,1 KM, pojemność zbiornika cieczy min. 12 l) | szt. | 1 |  |
|  | Pilarka ratownicza o mocy min. 4,4 kW, długość prowadnicy min. 50 cm. | kpl. | 1 |  |
|  | Kamera termowizyjna (detektor o rozdzielczości min. 320x240, kąt widzenia min. 32 stopnie, wbudowana latarka LED min. 300lm, obudowa wodoszczelna min. IP67, wyświetlacz kolorowy min. 2,4 cala, czułość min. >70mK). | szt. | 1 |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | szt. | 10 |  |
|  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | szt. | 10 |  |
|  | Prądownica wodna typu Turbo 52 (min. 200-500l/min) + nasadka do piany | szt. | 1 |  |
|  | Przeciągarka ręczna min. 1,6T, ściągacz linowy min. 20 m + min. 4 szt. pasów | kpl. | 1 |  |
|  | Przełącznik 110/75 | szt. | 1 |  |
|  | Przełącznik 75/52 | szt. | 2 |  |
|  | Rozdzielacz G75/52-75-52 lub K75/52-75-52 kulowy | szt. | 1 |  |
|  | Siekiera 2kg | szt. | 1 |  |
|  | Siodełko wężowe | szt. | 1 |  |
|  | Sito kominowe | szt. | 1 |  |
|  | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka | szt. | 2 |  |
|  | Szpadel | szt. | 2 |  |
|  | Tłumice teleskopowe | szt. | 4 |  |
|  | Topór ciężki - izolowany | szt. | 1 |  |
|  | Bloczek ratowniczy pojedynczy | szt. | 1 |  |
|  | Karabinki zakręcane HMS | szt. | 10 |  |
|  | Linka strażacka alpinistyczna statyczna (min. 50m) | szt. | 1 |  |
|  | Taśma szyta min. 120cm | szt. | 10 |  |
|  | Worek typu "jaskiniowego" | szt. | 1 |  |
|  | Widły proste | szt. | 1 |  |
|  | Widły zagięte - kopacz | szt. | 1 |  |
|  | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze typu HOOLIGAN - izolowany | szt. | 1 |  |
|  | Wytwornica pianowa WP 2-75 | szt. | 1 |  |
|  | Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500l składany | szt. | 1 |  |
|  | Zestaw szekli i pęt linowych dostosowanych do wciągarki | kpl. | 1 |  |
|  | Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu | kpl. | 1 |  |